## Как проверять
Каталог сайта узелстыковочный.рф — выгрузка на проверку
Здесь всё, что сейчас опубликовано в каталоге сайта: название, цена, характеристики и комплектация.
Каждая категория — на отдельной вкладке внизу.
Что нужно от вас по трём последним столбцам:
«Цена верна?» — да / нет. Если нет, впишите правильную.
«Оставить на сайте?» — да / убрать / снято с производства.
«Комментарий» — всё остальное: неверное название, не та комплектация, не хватает позиции.
Если какой-то позиции в таблице нет, а она должна быть — допишите её строкой в конце нужной вкладки.
Отдельно обратите внимание:
1. Дымососы ДПЭ-7 (2,5Ц) и (2,5ЦМ) с маркировкой 2000 сейчас скрыты с сайта по вашей же правке —
в таблице их нет. Подтвердите, что они и должны оставаться скрытыми.
2. Узел стыковочный СУ-ВВ 300х300 заведён только что по вашим данным — проверьте цену и описание.
3. У СУ-ВВ 200х200 в описании указан диапазон «от 1500 до 5000 м3/час», а у нового 300х300 —
«от 4000 до 5000 м3/час». Диапазоны пересекаются: подскажите, какой узел ставить в комплект
для дымососов 4000 и 5000 м3/час — калькулятор сейчас предлагает 200х200 как более дешёвый.

## Узел стыковочный
№ | Название | Цена, ₽ | Габаритные размеры | Врезные размеры | Предел огнестойкости | Масса | Комплектация | Ссылка на карточку | Цена верна? | Оставить на сайте? | Комментарий
1 | Узел стыковочный СУ-ВП Бриарей 200х200 мм | 20300 | 260*260 мм | 200*200 мм | EI 60 (цена указана выше), EI 90 (цену узнавайте у менеджера), EI 120 (цену узнавайте у менеджера) | 2 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/uzel-stykovochnyj-vp-200h200-mm
2 | Узел стыковочный СУ-ВП Бриарей 300х300 мм | 20300 | 360*360 мм | 300*300 мм | EI 60 (цена указана выше), EI 90 (цену узнавайте у менеджера) или EI 120 (цену узнавайте у менеджера) | 5 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/uzel-stykovochnyi-vp-us-vp-300h300-mm
3 | Узел стыковочный СУ-ВП Бриарей 400х400 мм | 21800 | 460*460 мм | 400*400 мм | EI 60 (цена указана выше), EI 90 (цену узнавайте у менеджера) или EI 120 (цену узнавайте у менеджера) | 8 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/uzel-stykovochnyj-vp-400h400-mm
4 | Узел стыковочный СУ-В Бриарей 300х300мм | 20300 | 360*360 мм | 300*300 мм | EI 60 (цена указана выше), EI 90 (цену узнавайте у менеджера) или EI 120 (цену узнавайте у менеджера) | 5 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/uzel-stykovochnyj-v
5 | Узел стыковочный Стеновой | 17600 | 360*360 мм | 200*200 мм | EI 60 (цена указана выше) или EI 90 (цену узнавайте у менеджера) | 3 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/uzel-stykovochnyi-stenovoj
6 | Узел стыковочный Дверной | 19200 | 360*360 мм | 200*200 мм | EI 60 (цена указана выше) или EI 90 (цену узнавайте у менеджера) | 3 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/uzel-stykovochnyi-dvernoi-su-am-d
7 | Узел стыковочный СУ-А-3,15С | 20900 | 360*360 мм | 300*300 мм | EI 60 (цена указана выше) или EI 90 (цену узнавайте у менеджера) | 4 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/uzel-stykovochnyj-su-a-315s
8 | Узел стыковочный СУ-А-3,15Д | 22400 | 360*360 мм | 300*300 мм | EI 60 (цена указана выше) или EI 90 (цену узнавайте у менеджера) | 4 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/uzel-stykovochnyj-su-a-315d
9 | Узел стыковочный СУ-ВВ Бриарей 200х200мм | 9700 | 260*260 мм | 200*200 мм | EI 60 (цена указана выше) или EI 90 (цену узнавайте у менеджера) | 1 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/uzel-stykovochnyj-vv
10 | Узел стыковочный СУ-ДУ Бриарей 300х300мм | 20900 | 360*360 мм | 300*300 мм | EI 60 (цена указана выше) или EI 90 (цену узнавайте у менеджера) | 4 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/uzel-stykovochnyj-du
11 | Узел стыковочный СУ-ВП Бриарей УИ 300х300 мм (уличное исполнение) | 25600 | 395х395 мм | 300х300 мм | EI 60 | 5 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/uzel-stykovochnyj-vp-ui-300h300
12 | Узел стыковочный СУ-В Бриарей УИ 300х300 мм (уличное исполнение) | 25600 | 395х395 мм | 300х300 мм | EI 60 | 5 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/uzel-stykovochnyj-v-ui-300h300
13 | Узел стыковочный СУ-ВВ Бриарей 300х300мм | 10900 | 360*360 мм | 300*300 мм | EI 60 (цена указана выше) или EI 90 (цену узнавайте у менеджера) | 3 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/uzel-stykovochnyj-vv-300h300

## Клапана сброса
№ | Название | Цена, ₽ | Габаритные размеры | Площадь проходного сечения | Давление открытия заслонки | Размеры проема | Масса | Комплектация | Ссылка на карточку | Цена верна? | Оставить на сайте? | Комментарий
1 | Клапан сброса избыточного давления КСИД 150-0,15 | 17500 | 290*170*165 мм (Ш*В*Г) | 150 см2 | 0,15 кПа | 230*110 мм (Ш*В) | 2,8 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ksid-150-015
2 | Клапан сброса избыточного давления КСИД 300-0,15 | 18500 | 430*170*165 мм (Ш*В*Г) | 300 см2 | 0,15 кПа | 370*110 мм (Ш*В) | 3,3 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ksid-300-0,15
3 | Клапан сброса избыточного давления КСИД 450-0,15 | 19600 | 590*170*165 мм (Ш*В*Г) | 450 см2 | 0,15 кПа | 530*110 мм (Ш*В) | 4,8 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ksid-450-0,15
4 | Клапан сброса избыточного давления КСИД 600-0,5 | 23900 | 670*170*165 мм (Ш*В*Г) | 600 см2 | 0,5 кПа | 610*110 мм (Ш*В) | 9 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ksid-600-05
5 | Клапан сброса избыточного давления КСИД 600-1,2 | 24500 | 670*170*165 мм (Ш*В*Г) | 600 см2 | 1,2 кПа | 610*110 мм (Ш*В) | 10 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ksid-600-12
6 | Клапан сброса избыточного давления КСИД 1000-0,15 | 35900 | 670*255*245 мм (Ш*В*Г) | 1000 см2 | 0,15 кПа | 610*195 мм (Ш*В) | 8,5 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ksid-1000-0,15
7 | Клапан сброса избыточного давления КСИД 1200-0,5 | 37400 | 770*255*245 мм (Ш*В*Г) | 1200 см2 | 0,5 кПа | 710*195 мм (Ш*В) | 11 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ksid-1200-05
8 | Клапан сброса избыточного давления КСИД 1200-1,2 | 38100 | 770*255*245 мм (Ш*В*Г) | 1200 см2 | 1,2 кПа | 710*195 мм (Ш*В) | 12 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ksid-1200-12
9 | Клапан сброса избыточного давления КСИД 1500-0,15 | 38600 | 770*355*300 мм (Ш*В*Г) | 1500 см2 | 0,15 кПа | 710*275 мм (Ш*В) | 11,6 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/klsid-1500-015
10 | Клапан сброса избыточного давления КСИД 1800-0,5 | 40800 | 870*335*300 мм (Ш*В*Г) | 1800 см2 | 0,5 кПа | 810*275 мм (Ш*В) | 13 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ksid-1800-05
11 | Клапан сброса избыточного давления КСИД 1800-1,2 | 42200 | 870*335*300 мм (Ш*В*Г) | 1800 см2 | 1,2 кПа | 810*275 мм (Ш*В) | 14 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ksid-1800-12
12 | Клапан сброса избыточного давления КСИД 2000-0,15 | 42400 | 970*335*300 мм (Ш*В*Г) | 2000 см2 | 0,15 кПа | 910*275 мм (Ш*В) | 13,2 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ksid-2000-0,15
13 | Решетка защитная РДК-150 для КСИД 150 | 3000 | 380*200 мм | [5 empty] | https://узелстыковочный.рф/catalog/rdk-150
14 | Решетка защитная РДК-300 для КСИД 300 | 3400 | 470*200 мм | [5 empty] | https://узелстыковочный.рф/catalog/rdk-300
15 | Решетка защитная РДК-450 для КСИД 450 | 3800 | 620*200 мм | [5 empty] | https://узелстыковочный.рф/catalog/rdk-450
16 | Решетка защитная РДК-600 для КСИД 600 | 4100 | 700*200 мм | [5 empty] | https://узелстыковочный.рф/catalog/rdk-600
17 | Решетка защитная РДК-1000 для КСИД 1000 | 6000 | 700*300 мм | [5 empty] | https://узелстыковочный.рф/catalog/rdk-1000
18 | Решетка защитная РДК-1200 для КСИД 1200 | 6500 | 850*300 мм | [5 empty] | https://узелстыковочный.рф/catalog/rdk-1200
19 | Решетка защитная РДК-1500 для КСИД 1500 | 7300 | 800*400 мм | [5 empty] | https://узелстыковочный.рф/catalog/rdk-1500
20 | Решетка защитная РДК-1800 для КСИД 1800 | 9000 | 900*400 мм | [5 empty] | https://узелстыковочный.рф/catalog/rdk-1800
21 | Решетка защитная РДК-2000 для КСИД 2000 | 9000 | 1000*400 мм | [5 empty] | https://узелстыковочный.рф/catalog/rdk-2000

## Дымососы
№ | Название | Цена, ₽ | Масса | Электродвигатель | Производительность | Комплектация | Ссылка на карточку | Цена верна? | Оставить на сайте? | Комментарий
1 | Дымосос ДПЭ-7 (1ЦМ) (1500) | 49800 | 15 кг | OBR200M-2K | 1500 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-1cm
2 | Дымосос ДПЭ-7 (1Ц) (1500) | 50800 | 15 кг | OBR200M-2K | 1500 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-1c
3 | Дымосос ДПЭ-7 (2ЦМ) (2000) | 57900 | 28 кг | АИРЕ80В2 | от 2000 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-2cm-dpje-a-k-20-2000
4 | Дымосос ДПЭ-7 (2Ц) (2000) | 59700 | 28 кг | АИРЕ80В2 | от 2000 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-2c
5 | Дымосос ДПЭ-7 (4ЦМ) | 60200 | 30 кг | АИРЕ80С2 | от 3500 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-4cm
6 | Дымосос ДПЭ-7 (4Ц) | 62300 | 29 кг | АИРЕ80С2 | от 3500 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-4c
7 | Дымосос ДПЭ-7 (4ОТМ) | 115500 | 46 кг, | АИРЕ80С2 асинхронный однофазный, | от 8000 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-otm
8 | Дымосос ДПЭ-7 (5ОТМ) | 127600 | 59 кг | АИРЕ100S4 | от 12000 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-5otm
9 | Дымосос ДПЭ-7 (6ОТМ) | 139700 | 63 кг | АИРЕ100S4 | от 15000 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-6otm
10 | Дымосос ДПЭ-7 (4ОТ) | 115000 | 44 кг | АИРЕ80С2 | от 8000 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-ot
11 | Дымосос ДПЭ-7 (5ОТ) | 127600 | 57 кг | АИРЕ100S4 | от 12000 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-5ot
12 | Дымосос ДПЭ-7 (6ОТ) | 139700 | 63 кг | АИРЕ100S4 | от 15000 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-6ot
13 | Дымосос ДПЭ-А-К-2,5 (3500) | 60200 | 30 кг | АИРЕ80С2 | 3500 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-a-k-25-3500
14 | Дымосос ДПЭ-А-П-2,5 (3500) | 62300 | 30 кг | АИРЕ80С2 | 3500 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-a-p-25-3500
15 | Дымосос ДПЭ-А-П-3,15 (4000) | 63600 | 42 кг | АИРЕ80С4 | 4000 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-a-p-315-4000
16 | Дымосос ДПЭ-А-П-3,15 (5000) | 94600 | 49 кг | АИРЕ100S4 | 5000 м3/час | + рукав всасывающий - 5м; + рукав напорный - 10м | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-a-p-315-5000

## Доп. оборудование
№ | Название | Цена, ₽ | Габаритные размеры | Масса | Комплектация | Ссылка на карточку | Цена верна? | Оставить на сайте? | Комментарий
1 | Дымосос ДПЭ-7 1Р | 19200 | 1250*160*400 мм (Д*Ш*В) | 3,5 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-1r
2 | Адаптер вытяжной для узла стыковочного СУ-ВВ Бриарей | 4000 |  | 1 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/adapter-vytjazhnoi-dlja-uzla-stykovochn-2
3 | Адаптер вытяжной для узла стыковочного СУ-В Бриарей 300х300мм | 8400 |  | 4 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/adapter-vytjazhnoi-dlja-uzla-stykovochn
4 | Адаптер приточно-вытяжной для узла стыковочного СУ-ВП Бриарей 300х300мм | 8400 |  | 5 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/adapter-pritochno-vytjazhnoi-dlja-uzla-s
5 | Рукав всасывающий дополнительный РВ | 10400 |  |  |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/rukav-vsasyvajushhii-dopolnitelnyi-2
6 | Рукав напорный дополнительный РН | 10400 |  |  |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/rukav-napornyi-dopolnitelnyi-rn
7 | Всасывающая двухзонная обвязка | 11600 |  |  |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/vsasyvajushhaja-dvuhzonnaja-obvjazka
8 | Рукав всасывающий дополнительный брезентовый РВ | 20700 |  |  |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/rukav-vsasyvajushhii-dopolnitelnyi
9 | Рукав напорный дополнительный брезентовый РН | 20700 |  |  |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/rukav-napornyi-dopolnitelnyi-bre
10 | Рукав всасывающий дополнительный РВ из ткани Oxford до 200 градусов по Цельсию | 15600 |  |  |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/rukav-vsasyivayushhij-dopolnitelnyij-rv-iz-tkani-oxford-do-200-gradusov-po-czelsiyu
11 | Рукав напорный дополнительный РН из ткани Oxford до 200 градусов по Цельсию | 15600 |  |  |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/rukav-napornyij-dopolnitelnyij-rn-iz-tkani-oxford-do-200-gradusov-po-czelsiyu

## Шкафы для хранения
№ | Название | Цена, ₽ | Габаритные размеры | Масса | Комплектация | Ссылка на карточку | Цена верна? | Оставить на сайте? | Комментарий
1 | Шкаф для хранения ШДП-2 | 29700 | 930*850*500 мм (В*Ш*Г) | 24 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/shkaf-dlja-hranenija-shdp-shdpje
2 | Шкаф для хранения ШДП-3 | 37000 | 1860*850*500 мм (В*Ш*Г) | 30 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/shkaf-dlja-hranenija-shpd-3
3 | Шкаф для хранения ШДП-3,15 | 60300 | 930*850*950 мм (В*Ш*Г) | 42 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/shkaf-dlja-hranenija-shdp-315
4 | Шкаф для хранения самоспасателей ШСП | 14500 | 310*420*350 мм (В*Ш*Г) | 10 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/shkaf-dlja-hranenija-samospasatelej-shsp

## Двери противопожарные
№ | Название | Цена, ₽ | Комплектация | Ссылка на карточку | Цена верна? | Оставить на сайте? | Комментарий
1 | Дверь противопожарная с двумя стыковочными узлами Дверными (двухзонное удаление) | 110000 |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/dver-protivopozharnaja-s-dvumja-stykov
2 | Дверь противопожарная с узлом стыковочным Дверным | 85000 |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/dver-protivopozharnaja-s-uzlom-stykov

## Установки сбора вещества
№ | Название | Цена, ₽ | Габаритные размеры | Масса | Комплектация | Ссылка на карточку | Цена верна? | Оставить на сайте? | Комментарий
1 | Установка фильтрующая УФ-3 | 38300 | 400*650*1050 мм (В*Ш*Г) | 15 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ustanovka-filtrujushhaja-uf-3
2 | Установка для сбора огнетушащего вещества УВП-5 | 47100 | 460*560*750 мм (Д*Ш*В) | 14 кг |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ustanovka-vakuumnoi-pyleuborki-uvp-5
3 | Установка вакуумной пылеуборки УВП-7 | 110000 | 960*570*1900 мм (Д*Ш*В), | 47 кг, |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/ustanovka-vakuumnoj-pyleuborki-uvp-7

## Оборудование для пожарных расчё
№ | Название | Цена, ₽ | Масса | Двигатель | Производительность | Комплектация | Ссылка на карточку | Цена верна? | Оставить на сайте? | Комментарий
1 | Дымосос ЭГЕОН-30М | 0 |  |  |  |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/egeon-30m
2 | Дымосос ЭГЕОН-40М | 0 |  |  |  |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/egeon-40m
3 | Дымосос ЭГЕОН-30Э | 0 |  |  |  |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/dyimosos-egeon-45e
4 | Дымосос ДПЭ-7 (5ОТП) | 157000 | 62 кг | АИРЕ100S4 | от 12000 м3/час |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-5otp
5 | Дымосос ДПЭ-7 (6ОТП) | 172000 | 66 кг | АИРЕ100S4 | от 15000 м3/час |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-6otp
6 | Дымосос ДПЭ-7 (2ЦП) | 79800 | 29 кг | 4ВР80А2 | 2500 м3/час |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-2cp
7 | Дымосос ДПЭ-7 (4ЦП) | 83200 | 30 кг | 4ВР80В2 | 3750 м3/час |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpje-7-4cp
8 | Дымосос ДПМ-7 (2ЦП) | 109000 | 28 кг |  | 2500 м3/час |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpm-7-2cp
9 | Дымосос ДПМ-7 (4ЦП) | 113000 | 30 кг |  | 4200 м3/час |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpm-7-4cp
10 | Дымосос ДПМ-7 (4ОТП) | 150000 | 42 кг |  | от 9200 м3/час |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpm-7-4otp
11 | Дымосос ДПМ-7 (5ОТП) | 165000 | 44 кг |  | от 12000 м3/час |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpm-7-5otp
12 | Дымосос ДПМ-7 (6ОТП) | 181000 | 60 кг |  | от 15000 м3/час |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/dymosos-dpm-7-6otp
13 | Адаптер-пеногенератор ПГ-400 для пожарных дымососов типа ДПЭ-7 *ОТП и ДПМ-7 *ОТП | 81400 | 15 кг |  |  |  | https://узелстыковочный.рф/catalog/penogenerator